ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Іллінецький державний аграрний коледж

(повне найменування вищого навчального закладу)

Циклова комісія агрономічних та інженерно-технічних дисциплін

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заступник директора

з навчальної роботи

_________________ Н.М.Білозор.

“______”_______________2017 року

## РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Автоматизація виробництва.

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напрям підготовки__0517 «Харчова промисловість та переробка

сільськогосподарської продукції»

спеціальність _5.05170102 «Консервування»

Іллінці– 2017 рік

Робоча програма з предмета  « Автоматизація виробництва» для студентів

за напрямом підготовки «Харчова промисловість та переробка с/г продукції», за спеціальністю «Консервування».

„_10__” січня 2017 року- 14   с.

Розробник:

КравецьА.В.,викладач

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії агрономічних та інженерно-технічних дисциплін

Протокол від  “10”  січня 2017  року №  5

Голова циклової комісії______________________(Кравець А.В.  )

(підпис)                                        (прізвище та ініціали)

“11”    січня    2017     року.

# 1.Опис навчальної дисципліни

| Найменування показників | Галузь знань,напрям . підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень. | Характеристика навчальної дисципліни |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | денна форма навчання | заочна форма навчання |
| Кількість кредитів - 2. | Галузь знань | Нормативна |  |
|  | 0517 «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції». (шифр і назва) |  |  |
| Модулів – 4 | Спеціальність (професійне спрямування): 5.05170102 «Консервування» | Рік підготовки: |  |
| Змістових модулів – 3 |  | 2016-й | 2017-й |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) |  | Семестр |  |
| Загальна кількість годин - 81 |  | 1-й | 2-й |
|  |  | Лекції |  |
| Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних –4 самостійної роботи студента - 1 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст | год. | 32 год. |
|  |  | Практичні, семінарські |  |
|  |  | год. | 24 год. |
|  |  | Лабораторні |  |
|  |  | год. | год. |
|  |  | Самостійна робота |  |
|  |  | год. | 25 год. |
|  |  | Індивідуальні завдання: год. |  |
|  |  | Вид контролю: залік |  |

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 56/ 25.

для заочної форми навчання -

2.Мета та завдання навчальної дисципліни.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні знань у студентів з основ автоматизації технологічних процесів і можливостей сучасних систем контролю та управління процесами.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен з н а т и :

- основні терміни та поняття в області автоматики та автоматизації виробничих процесів;

-   принцип дії приладів для вимірювання технологічних параметрів;

-   властивості технологічних процесів галузі як об’єктів управління;

-  призначення, принцип дії побудови та функціональні можливості систем  автоматизації;

- принцип побудови, структуру та функціональні можливості систем автоматичного регулювання.

Повинен у м і т и :

- визначити властивості об’єктів управління;

- приймати необхідні рішення по автоматизації технологічних процесів;

- вибирати прилади і засоби автоматизації для контурів вимірювання та регулювання величин технологічних параметрів;

- аналізувати ефективність роботи систем автоматизації технологічних процесів;

- знімати дані під час роботи показуючи, регіструючи та сигналізуючи приладів і аналізувати їх;

- вміти аналізувати ефективність роботи систем регулювання величин технологічних параметрів.

3.Програма навчальної дисципліни.

- Змістовий модуль1. Основи технологічних вимірювань.

Засоби вимірювання в харчовому виробництві.

Тема 1. Основи вимірювальної техніки.

Поняття про вимірювання. Види і методи вимірювань. Засоби вимірювання, їх класифікація. Результат вимірювань (похибки вимірювань: систематичні, випадкові, грубі, абсолютна похибка, відносна, відносно приведена). Клас точності засобів вимірювання. Надійність засобів вимірювання. Загальні відомості про державну систему приладів.

Тема 2.Засоби вимірювання тиску

Тиск, одиниці вимірювання, види тисків.

Класифікація засобів вимірювання тиску.

Рідинні прилади – основи методу вимірювання. Принцип дії, будова, технічна характеристика використання.

Деформаційні прилади – будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація.

Умовне зображення приладів на семах автоматизації згідно вимог ГОСТу 21.404-85.

Особливості експлуатації засобів вимірювання тиску в харчовому виробництві.

Тема 3.Засоби вимірювання температури

Температура. Температурні шкали. Класифікація методів і засобів вимірювання температури.

Термометри розширення: рідинні. Механічні – будова. Принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація.

Манометричні термометри – будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація.

Термоелектричний ефект. Термоелектричні перетворювачі – будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація, градація, методи монтування з вторинними приладами.

Вторинні прилади термоелектричних перетворювачів: мілівольтметр, потенціометр – будова, принцип дії, технічна характеристика, градація, монтаж, експлуатація.

Термоперетворювачі опору: провідникові, напівпровідникові, будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація, градація.

Вторинні прилади термоперетворювачів опору: логометр, міст – будова, принцип дії, технічна характеристика, градація, монтаж, експлуатація.

Оптичний пірометр – будова, принцип дії, технічна характеристика, експлуатація.

Умовне зображення приладів на схемах автоматизації згідно вимог ГОСТу 21.404-85.

Особливості експлуатації засобів вимірювання температури в харчовому виробництві.

Тема 4. Засоби вимірювання кількості і витрати речовин

Кількість речовин, одиниці вимірювань, класифікація лічильників.

Лічильники рідких і газоподібних речовин: швидкісні, об’ємні – будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація.

Лічильники штучних виробів – типи, будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація.

Ваги і вагові дозатори – загальні відомості.

Витрата речовин, одиниці вимірювань, класифікація витратомірів.

Витратоміри змінного перепаду тиску – методика визначення витрати.

Звужуючі елементи: нормальні діафрагми, сопла, труби Вентурі – будова. Монтаж, способи відбору різниці тисків. Витратоміри постійного перепаду тиску – типи, будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація.

Інструкційні витратоміри – будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація.

Умовне зображення приладів, визначення кількості і витрати речовин на схемах автоматизації згідно вимог ГОСТу 21.404-85.

Особливості експлуатації засобів вимірювання кількості і витрати речовин в харчовому виробництві.

Тема 5.Засоби вимірювання рівня.

Одиниці вимірювання рівня, класифікація рівнемірів.

Рівномірне скло, поплавкові та буйкові рівнеміри – будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація.

Ємкісні і кондуктометричні сигналізатори рівня – будова, принцип дії, технічна характеристика, монтаж, експлуатація.

Умовні зображення рівнемірів на схемах автоматизації згідно вимог ГОСТу 21.404-85.

Особливості експлуатації засобів вимірювання рідких і сипучих речовин в харчовому виробництві.

Тема 6. Засоби визначення хімічного складу і властивостей речовин.

Фізико-хімічні властивості речовин, їх вплив на якість продукції.

Прилади для визначення концентрації речовин в розчині: рН-метр, автоматичний рефрактометр, поляриметр, нефелометр, колориметр – будова, принцип дії, вимоги до монтажу та експлуатації.

Прилади визначення складу газів – будова, принцип дії, вимоги до монтажу та експлуатації.

Прилади визначення в’язкості: капілярний, ротаційний, з падаючою кулькою, вібраційний – будова, принцип дії, вимоги до монтажу та експлуатації.

Прилади визначення густини – будова, принцип дії, вимоги до монтажу та експлуатації.

Умовні зображення приладів визначення хімічного складу властивостей речовин на схемах автоматизації згідно вимог ГОСТу 21.404-85.

Особливості експлуатації засобів визначення хімічного складу і властивостей речовин в харчовому виробництві.

Тема 7. Системи дистанційної передачі сигналів виміряної інформації.

Системи дистанційної передачі: омічна, диференційно-трансформаторна, пневматична – структура, принцип дії, вимоги до монтажу та експлуатації.

Перетворювачі гілок ДСП з пневмосиловою і електросиловою компенсацією – будова, принцип дії, вимоги до монтажу та експлуатації.

Змістовий модуль 2. Основи теорії автоматичного регулювання і регулятори в харчовій промисловості.

Тема 1. Основні поняття і визначення

Регулювання і керування.

Система ручного, автоматизованого і автоматичного регулювання – структура, функції елементів, поняття зворотного зв’язку.

Параметрична схема об’єкта.

Види автоматичних систем регулювання – їх характеристика.

Порядок підбору автоматичних систем регулювання величин технологічних параметрів.

Тема  2. Об’єкти автоматичного регулювання

Властивості об’єктів регулювання.

Характеристики об’єктів регулювання.

Тема 3. Закони регулювання і автоматичні регулятори

Структура регулятора.

Класифікація регуляторів. Закони регулювання, їх математичне вираження.

Пропорційні, інтегральні, позиційні регулятори – будова, принцип дії, монтаж, експлуатація.

Тема 4. Аналіз систем регулювання

Показники якості регулювання.

Тема 5. Виконуючі механізми і регулюючі органи

Електричні, пневматичні, гідравлічні виконуючі механізми – будова, принцип дії, вимоги до монтажу та експлуатації.

Регулюючі органи для рідких, газоподібних і сипучих матеріалів – будова, принцип дії, вимоги до монтажу та експлуатації.

Методика підбору регулюючих органів і виконуючих механізмів зміни подачі речовин в об’єкти.

Умовне зображення регулюючих органів в виконуючих механізмів на функціональних схемах автоматизації згідно вимог ГОСТу 21.404-85.

Змістовий модуль 3. Автоматизація технологічних процесів харчових виробництв.

Тема1. Проект автоматизації технологічних процесів

Зміст проектної документації. Загальні положення проектування систем автоматизації.

Тема 2. Функціональні схеми автоматизації технологічних процесів

Основні принципи і правила побудови функціональних схем. Опис функціональних схем. Складання змовницької специфікації на прилади.

4. Структура навчальної дисципліни

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | денна форма |  |  |  |  |  |  | Заочна форма |  |  |  |  |  |  |
|  | усього | у тому числі |  |  |  |  |  | усього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  | л | п | лаб | інд |  | с.р. |  | л |  | п | лаб | інд | с.р. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Модуль 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Змістовий модуль 1. Засоби вимірювання в харчовому виробництві. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Вступ. Основи вимірювальної техніки. | 6 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Засоби вимірювання тиску | 6 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Засоби вимірювання температури | 10 | 4 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема4. Засоби вимірювання кількості і витрати речовин. | 8 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 1. | 30 | 16 | 2 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього годин. | 30 | 16 | 2 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль 2. Змістовий модуль 1. Засоби вимірювання в харчовому виробництві. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5.Засоби вимірювання рівня | 8 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 6. Засоби визначення хімічного складу і властивостей речовин. | 10 | 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Системи дистанційної передачі сигналів виміряної інформації. | 8 | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 1 | 56 | 26 | 4 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього годин. | 26 | 10 | 2 |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль 3.Змістовий модуль 2. Основи теорії автоматичного регулювання і регулятори в харчовій промисловості. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. . Основні поняття і визначення | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Об’єкти автоматичного регулювання | 8 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3. Закони регулювання і автоматичні регулятори | 8 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4. Аналіз систем регулювання | 4 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 2 | 26 | 12 | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Усього годин | 26 | 12 | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Модуль 4 Змістовий модуль 3.Автоматизація процесів харчових виробництв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 5. Виконуючі механізми і регулюючі органи. | 8 | 4 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема1. Проект автоматизації технологічних процесів | 8 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2. Функціональні схеми автоматизації технологічних процесів | 10 | 2 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за змістовим модулем 3. | 18 | 6 | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Усього годин | 26 | 10 | 6 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Усього годин | 81 | 32 | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

5. Теми семінарських занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |

6. Теми практичних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Вивчення будови та принципу роботи генераторних і параметричних датчиків. Підбір дистанційних передач для показуючи приладів. | 2 2 |
| 3 4 5 6 | Дослідження роботи електромагнітного реле. Розроблення,складання та аналіз роботи схем взаємного блокування магнітних пускачів. Експерементальне дослідження 11- та 111-регуляторів. Складання замовницької специфікації на прилади. | 2 2 2 2 |
| 7 8 9 | Проект автоматизації технологічних процесів. Опис функціональних систем. Підбір регулюючих органів при зміні параметрів системи. | 6 4 2 |

7. Теми лабораторних занять

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
|  | . |  |

8. Самостійна робота

| № з/п | Назва теми | Кількість годин |
| --- | --- | --- |
| 1 | Завдання та види управління. | 1. |
| 2 | Засоби вимірювання.Похибки засобів вимірюваня. | 2 |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 | Державна система приладів та засобів автоматизації. Методи та засоби вимірювання температури. Електромагнітні витратоміри. Державна метрологічна служба України. Засоби вимірювання рівня. Електросилові та пневмосилові перетворювачі. Автоматичний рефрактометр, поляриметр. Порядок підбору автоматичних систем. Прилади визначення складу газів – будова, принцип дії. Ваги і вагові дозатори – загальні відомості. Витратоміри змінного перепаду тиску. Ємкісні і кондуктометричні сигналізатори рівня. Фізико-хімічні властивості речовин. Перетворювачі гілок ДСП. Регулювання і керування. Параметрична схема об’єкта. Характеристики об’єктів регулювання Закони регулювання, їх математичне вираження. Показники якості регулювання. Методика підбору регулюючих органів і виконуючих механізмів зміни подачі речовин в об’єкти. Опис функціональних схем. Складання замовницької специфікації на прилади. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |

9. Індивідуальні завдання

10. Методи навчання

За джерелами знань використовують такі методи навчання:словесні-розповідь,пояснення,лекція,інструктаж.наочні-демонстрація,ілюстрація;практичні-лабораторна робота,практична робота.

За характером логіки пізнання використовуються такі методи:аналітичний,синтетичний,аналітикосинтетичний,індуктивний,дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи:проблемний,пошуковий,дослідницький.

11. Методи контролю

Усний контроль у вигляді індивідуального та фронтального опитування;письмовий контроль у вигляді модульних контрольних робіт,самостійних письмових робіт,поточного тестування.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |  |  |  |  |  | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змістовий модуль №1 |  |  |  |  | Змістовий модуль № 2 |  |  |  |  |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | 100 |

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

Приклад для екзамену

| Поточне тестування та самостійна робота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Підсумковий тест (екзамен) | Сума |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Змістовий модуль 1 |  |  | Змістовий модуль 2 |  |  |  | Змістовий модуль 3 |  |  |  |  |  | 100 |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 |  |  |

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Приклад за виконання курсового проекту (роботи)

| Пояснювальна записка | Ілюстративна частина | Захист роботи | Сума |
| --- | --- | --- | --- |
| до ___ | до ___ | до ___ | 100 |

Шкала оцінювання: національна та ECTS

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку |
| 90 – 100 | А | відмінно | зараховано |
| 82-89 | В | добре |  |
| 74-81 | С |  |  |
| 64-73 | D | задовільно |  |
| 60-63 | Е |  |  |
| 35-59 | FX | незадовільно з можливістю повторного складання | не зараховано з можливістю повторного складання |
| 0-34 | F | незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни | не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни |

13. Методичне забезпечення

1. Конспект опорних лекцій всіх тем курсу.

2.Варіанти завдань для самостійної роботи студентів.

3.Варіанти модульних контрольних робіт.

4.Варіанти теоретичних питань для самостійного вивчення.

5.Перелік питань для іспиту.

14. Рекомендована література

Базова

- Пархоменко І.І. Автоматизована система правління ділянкою очищення дифузного соку. – К.: Укр.держ.університет харч.технологій, 2002.

- Соколов В.А. Основы автоматизации технологических процессов пищевых производств. – М.: Легкая промышленность, 1983.

- Ладанюк А.П. Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості. – Київ: Аграрна освіта, 2001.

- Лошак Т.В. Автоматизоване управління виробництвом багатоасортиментної продукції молокозаводу. – К.: Укр.держ.університет харч.технологій, 2002.

Допоміжна

1.Куприянов Б.В. Технологические измерения и КИП в пищевой      промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1977.

2.Петров И.К. Приборы и средства автоматизации для пищевой промышленности. – М.: Легкая промышленность, 1981. (Справочник).

3.Чижов А.А. Автоматическое регулирование и регуляторы в пищевой промышленности. –М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984.

15. Інформаційні ресурси